四川德昌电站监控自动化及五防系统修复项目询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：德昌县昌盛太阳能科技有限公司

2.采购名称：四川德昌电站监控自动化及五防系统修复项目

3.采购内容：德昌县昌盛太阳能科技有限公司后台电脑系统崩溃，五防主机电脑损坏，五防系统无法正常工作，需要采购后台服务器2台，更换2台监控后台系统，需进行安装调试，恢复正常；需采购五防主机电脑1台，完成五防主机电脑更换，恢复五防系统功能。

4.服务地点：四川省凉山彝族自治州德昌光伏电站

5.采购预算：165000元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格，持有营业执照。

2.具有近三年(2021年1月1日至今)至少一项与电站后台监控或调度数据网通讯相关的供货或安装或维修服务业绩。

3.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务要求：

（1）采购后台服务器2台，电站目前使用的服务器厂家为：戴尔：型号OPTIPLEX 9020 ，本次采购服务器要求：

1）配置：CPU：（8核16线程）\*2；频率：3.0GHZ；电源：双电源；内存：32G；独立显卡；27寸1080p显示器。

2）安装国产操作系统。

（2）更换2套监控后台系统：

1）后台监控软件安装并调试，保证现场数据实时回传，数据无错报，无延时，无错位信息，电站目前使用许继监控软件；

2）含后台服务器加装网安探针，并接入到网络安全监测装置；

3）数据库移植、调试、对点、上传调度；

4）监控后台与光伏区(箱变、逆变器、汇流箱)通讯对点联调及接入SVG对点联调。

（3）五防系统修复：

1）采购1台五防主机电脑，完成五防主机电脑更换。电站目前使用的五防主机厂家为：戴尔，型号：OPTIPLEX 9020。

2）五防系统功能修复，电站目前使用长园共创五防系统。

2.工期要求：合同签订之日起30日内完成全部服务内容并通过甲方验收合格。

3.付款方式：

合同生效后，乙方提供合同总金额30%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

乙方完成全部监控自动化及五防系统修复工作并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具合同总金额65%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

质保金5%，质保金不计取利息。质保期内无质量问题，质保期满后乙方向甲方开具合同总金额5%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

4.质保期：自验收合格日起质保期2年，质保期内出现任何与本次服务相关质量问题，乙方应在24小时内响应，并在5个工作日内进行免费修理或更换以消除质量问题。最终以双方签署的合同为准。

四、报价要求

1.投标报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括人工费、设备材料费、机械使用费利润、税金、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现电站后台监控或调度数据网通讯相关的供货或安装或维修服务的合同关键页）等。

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）应提供原件或复印件，如提供复印件需加盖报价单位公章。

五、评标方式

1.本次采购采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024 年 4 月 29 日 10 ：00 整。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：罗星 电 话：15170203680

采购单位：德昌县昌盛太阳能科技有限公司

2024年 4 月 22 日

附件1

**确认函**

致：德昌县昌盛太阳能科技有限公司：

根据已收到贵方四川德昌电站监控自动化及五防系统修复项目询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺为所有提交的材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担投标所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

附件2

 **报价单**

项目名称：四川德昌电站监控自动化及五防系统修复项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 项目特征 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 服务器 | 工作内容：更换后台监控服务器，设备采购、安装；配置：CPU：（8核16线程）\*2；频率：3.0GHZ；电源：双电源；内存：32G；独立显卡；27寸1080p显示器。 | 2台 |  |  |  |
| 2 | 监控后台系统 | 1.工作内容：技术服务，重新安装并调试监控后台数据，保证现场数据实时回传，数据无错报，无延时，无错位信息；2.数据库移植、调试、对点、上传调度；3.含后台服务器加装网安探针，并接入到网络安全监测装置；4.监控后台与光伏区(箱变、逆变器、汇流箱)通讯对点联调及接入SVG对点联调。 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 五防系统修复 | 工作内容：五防主机电脑更换，恢复五防系统功能。 | 1套 |  |  |  |
| 含税总报价 | 小写： 大写：  |

备注：设备材料部分开具税率为13%的增值税专用发票，其他部分开具税率为6%的增值税专用发票。

 报价单位名称（盖公章）：

联系人（签字）：

联系电话：

日 期： 年 月 日

附件3

**报价文件包装袋密封件正面和封口格式**

报价文件包装袋密封件正面格式

|  |
| --- |
| 收件人：德昌县昌盛太阳能科技有限公司项目名称：四川德昌电站监控自动化及五防系统修复项目报价单位名称：报价单位地址：年 月 日加盖报价单位公章 |

报价文件包装袋密封件封口格式

|  |
| --- |
| 请勿在 2024 年 4 月 29 日 10 ：00 之前启封加盖报价单位公章  |